| Nazwa zajęć: | Metody oceny jakości surowców zielarskich | ECTS | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tłumaczenie nazwy na j. angielski: | Evaluation of plant raw material quality |
| Zajęcia dla kierunku studiów: | Studia podyplomowe „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie” |
| Język wykładowy: | polski | Poziom studiów: | III |
| Forma studiów: | ( stacjonarne ( niestacjonarne | Status zajęć: | ( podstawowe ( kierunkowe | ( obowiązkowe ( do wyboru | Numer semestru: 1, 2 | ( semestr zimowy ( semestr letni |
|  |  | Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): | 2020/2021 | Numer katalogowy: | OGR-PS-RSR_06 |
| Koordynator zajęć: | Dr Jarosław Przybył |
| Prowadzący zajęcia: | Dr Jarosław Przybył, dr Wiesława Rosłon, dr Olga Kosakowska, dr Małgorzata Mirgos |
| Jednostka realizująca: | Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii |
| Jednostka zlecająca: | Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii |
| Założenia, cele i opis zajęć: | Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymaganiami stawianymi producentom odnośnie jakości produktów roślinnych oraz czynników wpływających na tę jakość. Studenci poznają techniki stosowane w ocenie materiału roślinnego – techniki makroskopowe i mikroskopowe (bezsporne ustalenie tożsamości gatunku), techniki oceny jakościowej i ilościowej składu surowców i przetworów roślinnych. Wykłady obejmują następujace zagadnienia: (1) Organografia i jej znaczenie w identyfikacji materiału roślinnego, metodyka oceny makroskopowej i mikroskopowej surowców roślinnych. (2) Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC). (3) Chromatografia gazowa (GC). (4) Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Ćwiczenia obejmują nastepujące zagadnienia: (1) Ocena surowców zielarskich metodą makroskopową. (2) Ocena surowców zielarskich metodą mikroskopową (wykorzystanie klucza od oceny surowców sproszkowanych). (3) Identyfikacja surowców na podstawie reakcji z odczynnikami grupowymi. (4) Ćwiczenia wyrabiające umiejętności diagnostyczne. (5) Spektrofotometria – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników (dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis Shimadzu 1700 PharmaSpec). (6) TLC i HPTLC – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników (aparatura do chromatografii cienkowarstwowej firmy Camag: automatyczny aplikator próbek Camag Linomat 5, kamera pionowa do rozwijania chromatografów Camag ADC 2, zestaw do derywatyzacji, komora do archiwizacji chromatogramów Camag Reprostar 3 z oprogramowaniem winCATS i VideoScan). (7) GC – budowa urządzeń, przygotowanie próbek metodą SPME, analiza, interpretacja wyników [chromatograf gazowy Hewlett-Packard 6890 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)]. (8) HPLC – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników [wysokosprawny chromatograf cieczowy Shimadzu LC-20A Prominence UFLC z detektorem diodowym (DAD), detektorem fluorescencyjnym (FLD) i detektorem światła rozproszonego (ELSD)]. |
| Formy dydaktyczne, liczba godzin: | Wykład – 8 godzin, ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin. |
| Metody dydaktyczne: | Prezentacja zagadnień i dyskusja; konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne |
| Wymagania formalne i założenia wstępne: | Podstawowa wiedza z zakresu towaroznawstwa roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz podstaw chemii |
| Efekty uczenia się: | Wiedza: W_01 – zna znaczenie czynników wpływających na jakość surowca zielarskiego W_02 – zna wymagania dotyczące czystości materiału roślinnego oraz jego jakości chemicznej | Umiejętności: U_01 – potrafi wykonać ocenę jakości surowca z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce norm i metod analitycznych U_02 – potrafi prawidłowo interpretować uzyskane wyniki i podejmuje decyzje odnośnie możliwości wykorzystania surowca zielarskiego w przemyśle fitofarmaceutycznym. | Kompetencje: K_01 – jest gotowy do przeprowadzania oznaczeń analitycznych zgodnie z zasadami prawidłowego postępowania |
| Sposób weryfikacji efektów uczenia się: | Wszystkie efekty – zaliczenie pisemne w formie testu |
| Forma dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się: | Prace pisemne |
| Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową: | Na ocenę efektów kształcenia składa się: zaliczenie testu – 100% |
| Miejsce realizacji zajęć: | Sala dydaktyczna, pracownia zielarska, laboratorium chemiczne |
| Literatura podstawowa i uzupełniająca: Borkowski B. 1970. Zarys farmakognozji. PZWL Deryng J.1961. Atlas sproszkowanych surowców roślinnych. PZWL Kohlmünzer S. 2011. Farmakognozja. wyd. 5, PZWL Polskie Normy ISO z zakresu oceny surowców zielarskich Strzelecka H. 1997. Towaroznawstwo zielarskie (praca zbiorowa). Dział Wydawnictw AM Warszawa Szczepanik W. 2011 Metody instrumentalne w analizie chemicznej. wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2013. wyd. 5, Podstawy chromatografii. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa |
| UWAGI Do wyliczenia oceny końcowej stosowana jest następująca skala: 100-91% pkt. – 5,0; 90-81% pkt. – 4,5; 80-71% pkt. – 4,0; 70-61% pkt. – 3,5; 60-51% pkt. – 3,0 |

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

| Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: | 50 |
| --- | --- |
| Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: | 1 |

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

| kategoria efektu | Efekty uczenia się dla zajęć: | Odniesienie do efektów dla programu studiów dla kierunku | Oddziaływanie zajęć na efekt kierunkowy*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiedza - W_01 | zna znaczenie czynników wpływających na jakość surowca zielarskiego | K_W04 | 3 |
| Wiedza - W_02 | zna wymagania dotyczące czystości materiału roślinnego oraz jego jakości chemicznej | K_W04 | 2 |
| Umiejętności - U_01 | potrafi wykonać ocenę jakości surowca z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce norm i metod analitycznych | K_U01 | 2 |
| Umiejętności - U_02 | potrafi prawidłowo interpretować uzyskane wyniki i podejmuje decyzje odnośnie możliwości wykorzystania surowca zielarskiego w przemyśle fitofarmaceutycznym | K_U01 | 3 |
| Kompetencje - K_01 | jest gotowy do przeprowadzania oznaczeń analitycznych zgodnie z zasadami prawidłowego postępowania | K_K01 | 2 |

*)

3 – znaczący i szczegółowy,

2 – częściowy,

1 – podstawowy,